Содержание проектной документации на переустройство и перепланировку квартир под нежилое помещение

(для перевода из жилого фонда в нежилой)

- Пояснительная записка.

- Документы о регистрации права собственности на квартиру.

- Выкопировка из поэтажного плана БТИ.

- Заключение Областного Государственного Учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза НСО» по проекту (Красный проспект, 82) – (если объект подлежит Госэкспертизе устройство проемов более 1000 мм, выполнение огнезащитного перекрытия) или Заключение по проекту Федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (ул. Фрунзе, 84) – (если объект не подлежит Госэкспертизе).

- Технические условия администрации района по благоустройству согласно положения об администрации района.

- Технические условия на инженерное обеспечение от соответствующих служб города (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация).

- Проект организации дорожного движения (согласованный УГИБДД ГУВД по НСО).

- Заключение о техническом состоянии строительных конструкций и возможности перепланировки и (или) переустройства квартиры.

- Топооснова откорректированная для проектирования.

10. Чертежи раздела: Схема планировочной организации земельного участка с согласованиями администрации района, ГУБО и с владельцами сетей, проходящих по площадке при устройстве входа и временной стоянки автотранспорта.

11. Чертежи раздела: Архитектурные и строительные решения

12. Чертежи раздела: Технологические решения;

13. Чертежи раздела Системы водоснабжения и водоотведения;

14. Чертежи раздела Отопление, вентиляция;

15. Чертежи раздела Система электроснабжения

16. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

17. Огнезащиное перекрытие с проектом производства работ (если здание относится к III степени огнестойкости).

18. В случаи если земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом сформирован, протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (согласно гл.6 ст 44, 46 по согласованию пределов использования земельного участка, устройства венткоробов по фасаду и расположение блоков для кондиционеров на фасаде, подключение к сетям жилого дома).

19. При устройстве козырька или рекламы над входом, согласие собственников выше расположенной квартиры.

Проектную документацию выполнить в соответствии с Постановлением № 87 от 16 февраля 2008 года.